## TEKLİF
|  |  | Ref.No: | 2023/001
|  |  | Sayfa Sayısı: | 2
İŞİN ADI: ONAT KUTLAR MAH
Kombi ve montajının yapılması
İŞİN TESLİM SÜRESİ:
Doğalgaz tesisatı sözleşmeyi müteakip en geç 7 gün içinde bitirilecek olup, doğal gaz tesisatının yapım
süresi, sırasıyla GAZDAŞ aboneliğinizin tarafınızdan yapılmasına, hazırlayacağımız projenin GAZDAŞ'dan
onay süresine ve bu projeye uygun olarak yapılacak tesisatın yine GAZDAŞ tarafından verilecek gaz açma
süresine göre değişebilecek olup, bu süre normal şartlarda 10 gün civarında gerçekleşmektedir.
GARANTİ SÜRESİ:
Kombi |  | 2 yıl Servis Garantisindedir.
Diğer malzemeler |  | 1 yıl Firmamız garantisi altındadır.
OPSİYON:
Teklifimiz 7 gün geçerlidir.
METİN DÖŞ
0535 641 9061
|  |  |  | 2025-09-21 |  | 2025-09-21
| DOĞAL GAZ TESİSATI |  |  | 0
KOLON TESİSATI 5 DAİRE İÇİNDİR
Bina girişinde Bırakılacak olan olan Servis kutusundan Alınacak olan hattın Bina
Girişine Sahanlıkdan girilerek Her daire için Branşman bırakılması işidir.
| Argon Kaynaklı Olacaktır. |  |  | 39000
Daire içi Dogalgaz Tesisatı 4 Daire için
Mevcuttaki Dışarıdaki bırakılan Yedek branşmandan alınan hatta Sayaç montajı yapılarak
Daire içerisine Ocak ve Kombi için Dogalgaz tesisatı çekilmesi Test edilmesi işidir.
| DİŞLİ TESİSAT OLACAKTIR. |  |  | 64000
EN ÜST KAT 2 DAİRE İÇİN
Kombinin GAZDAŞ Şartnamesine göre uygun bir yere asılarak Balkon Uygundur
Daire içerisine Q32 Kompozit Boru ile PPRC tesisat yapılması ve dairelerin içerisine toplamda 1 daire için (9,5 metretül x2 =19 metre
Petek ve Peteklerin Vanalarının Montajlanması işidir.
Kombiler Balkonda oldugundan 2 adet Kombi dolabı Dahildir.
88900
ORTA KAT 2 DAİRE İÇİN
Kombinin GAZDAŞ Şartnamesine göre uygun bir yere asılarak Balkon Uygundur
Daire içerisine Kırımlı Pex tesisat ile Mobil sistem Yapılması 8,5 metretül x 2 =17 metre
4 adet 7 li Kollektör Petek ve Peteklerin Vanalarının Montajlanması işidir.
Kombiler Balkonda oldugundan 2 adet Kombi dolabı Dahildir.
79850
Kombinin GAZDAŞ Şartnamesine göre uygun bir yere asılarak Balkon Uygundur
Daire içerisine Kırımlı Pex tesisat ile Mobil sistem Yapılması 11,5 metretül
2 adet 10 lu Kollektör Petek ve Peteklerin Vanalarının Montajlanması işidir.
0
Yapılacak olan tesisatlara ait projelendirme, Gazdaş proje kabul ücreti,
tesisatın sigorta bedeli, topraklama rapor bedeli fiyata dahildir.
| 4 daire için |  |  | 22750
KOMBİ HARİÇ TESİSAT TOPLAM BEDELİ : |  |  |  | 294500
2 | TARAFINIZDAN YAPILACAK İŞLER
* | GAZDAŞ aboneliğinin yapılması ve güvence bedeli yatırılması.
ALTERNATİFLİ KOMBİ SEÇENEKLERİ |  | KOMBİ FİYATI | TESİSAT BEDELİ | KOMBİ DAHİL TOPLAM PEŞİN FİYAT | TOPLAM FİYATI MAİL ORDER İLE -6-8 TAKSİT ÖDEME İLE (%50 BEDELİ PEŞİN )
Demirdöküm Nitromix 24 KW Tam yoğuşmalı X 4 ADET (32.000 tl) |  | 128000 | 294500 | 422500 | 439250
SAYGILARIMLA,
İYİ ÇALIŞMALAR,